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Začala oprava havárie potrubí ve Sportovním centru, hrubý odhad jsou tři týdny
Provoz Sportovního centra, včetně ledové plochy, bazénu, sauny, bowlingu a baru, byl ukončen v neděli 26 března i posledním veřejným bruslením. Následně začala oprava havárie kanalizace, na kterou upozornily ucpané odpady. 
Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka: “Teď jsem ve fázi bourání, je potřeba se dostat k tomu poškozenému potrubí, a až potom budeme schopni říct, jak náročná bude ta oprava nebo ne. Velmi nás to mrzí a prosíme všechny, kteří jsou zvyklí navštěvovat naše Sportovní centrum, o trpělivost. Doufejme, že se za tři týdny bude moci Sportovní centrum opět otevřít.”      
Práce začaly demontáží masivního baru v prostoru restaurace, pod kterým se dle kamerového průzkumu nachází poškozené potrubí. 
Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Samotná ta rekonstrukce začala v podstatě až třetího dne, kdy je potřeba tu dlažbu rozbít a dostat se k tomu místu, kde došlo k tomu samotnému defektu. Bohužel ta kanalizace je neprůchodná a je potřeba tu situaci neprodleně řešit. Vzhledem k tomu, že nemám pod tou podlahou suterén, a musíme všechno kopat v té samotné podlaze toho baru, tak porušujeme veškeré ty hydroizolace a ty jednotlivé konstrukční vrstvy, abychom se dostali k samotné kanalizaci. A to je ten důvod, proč ta oprava zabere nějaký svůj čas, protože každá ta konstrukční vrstva má nějaké své technologické lhůty, aby ta oprava mohla být provedena úspěšně a nemuseli jsme následně řešit vady způsobené tím, že jsme se ten celý proces snažili urychlit.” 
Vyměnit se bude muset potrubí v délce zhruba šest metrů, to původní vede v hloubce asi čtyři metry pod zemí.   
Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Ale my tak hluboko nepůjdeme. Situace je taková, že ta část je přistavovaná následně, spousta věcí se dopojovala v průběhu času. My už v tuto chvíli rozhodně nepůjdeme s tou kanalizací tak hluboko, protože potřebujeme napojit ten určitý kousek. Máme zmapováno, co všechno je do této kanalizace svedeno, a jsem schopni se napojit o něco výše.”   
Odhadovaná cena opravy je zhruba do půl milionu korun. Po skončení rekonstrukčních prací bude ještě nutné, vzhledem k velkému zaprášení interiéru, prostory uvnitř baru a bowlingu vymalovat. 
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