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Krytý bazén ve Studénce uzavřela reklamace vzduchotechniky, jejíž nerezové potrubí rezaví
Rekonstrukce krytého bazénu ve Studénce za 30 milionů korun skončila loni na podzim. Bazén byl otevřen 1. prosince. Už krátce po zahájení provozu se ale objevily závady.
Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “S postupným rezavěním potrubí vzduchotechniky a ostatních nerezových částí jsme se potkali už zhruba po dvou měsících provozu. Koroze ale pokračovala tak rychle a tak masivně, než nám nezbylo než uplatnit řádnou reklamaci na rezavění všech částí, především těch, které jsou umístěny nad hladinami vířivky, tak samotného bazénu.”  
Z tohoto důvodu bylo ohlášeno uzavření krytého koupaliště od 24. července do 20. srpna a dodavatelská firma začala problém řešit. Město požadovalo výměnu potrubí za jiný typ nerezu. 
Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Zhotovitel navrhoval řešení sundat stávající potrubí, to potrubí očistit, namořit, nalakovat a de facto totéž nainstalovat zpátky.” 
S tímto postupem, který se nakonec i realizuje, radnice ztotožněna nebyla. Není také spokojena se způsobem odstraňováním závady, zejména s kvalitou naneseného lakového povrchu na potrubí.           
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Nicméně za odstranění reklamace je odpovědný zhotovitel, ten přišel s tímto řešením. Včera nás zhotovitel informoval o tom, že se mu prodlužuje termín opravy a zpětné montáže vzduchotechnického potrubí. Novým termínem na předání opraveného díla by měl být termín 31. srpna.”
Provoz bazénu by tedy měl být spuštěn 4. září.
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